## DADOS
27476 | PO - Planilha Orçamentária / PLQ - Planilha de Levantamento de Quantidades / CFF - Cronograma Físico Financeiro
v008
INSTRUÇÕES DE USO E PREENCHIMENTO
1. Este documento somente pode ser utilizado nas versões do Excel 2003 ou superior. Não deve ser utilizado versões do BROffice. O Documento deve ser salvo SOMENTE em extensão habilitada para macros (.xls ou .xlsm). Se o documento for salvo na extensão .xlsx, o arquivo será INUTILIZADO.
2. Para funcionamento pleno desse arquivo, a Segurança de Macros do Excel deve ser habilitada.
2.1 Na Versão Excel 2003, selecione na Faixa de Opções: Ferramentas --> Macro --> Segurança --> Na aba Nível de Segurança selecione a Opção "Baixo" --> Clique em OK --> Feche e abra o Excel novamente para utilizar a Planilha.
2.2 Na Versão Excel 2007 ou superior, selecione na Faixa de Opções: Arquivo --> Opções --> Central de Confiabilidade --> Configurações da Central de Confiabilidade --> Configurações de Macro --> Habilitar todas as Macros --> Clique em OK --> Feche e abra o excel novamente para utilizar a Planilha.
3. O Preenchimento deve ser feito somente nas células em amarelo. As outras células são de preenchimento Automático.
4. Preferências de Elaboração do Orçamento
4.1. Preenchimento de Quantidades
5. Ordem de Preenchimento
5.1. na Aba DADOS
5.1.1. Preencha no Quadro abaixo os Dados do TC/CR:
Nº OPERAÇÃO |  | GESTOR |  | PROGRAMA |  |  | AÇÃO / MODALIDADE |  |  |  |  | OBJETO
Revitalização de Praça Pública Frei Bio Bosqueti - Etapa 3
PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | LOCALIDADE / ENDEREÇO |  |  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Prefeitura Municipal de Itapuca - RS |  |  |  |  | Itapuca - RS |  |  | Praça Pública Frei Bio Bosqueti, Itapuca - RS |  |  |  |  | Revitalização
5.1.2. Preencha no quadro abaixo as informações sobre o orçamento:
DATA BASE |  | DESON. | LOCALIDADE DO SINAPI |  | DESCRIÇÃO DO LOTE | [8 empty] | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5
2022-09-01 |  | Não | Porto Alegre / RS |  | Muros de Contenção, Iluminação, Passeio Público e Palco
4.1.2. Preencha no quadro abaixo as informações sobre o orçamento licitado:
CTEF n.º |  | NOME DA EMPRESA |  |  |  | DATA BASE | DESON. | REGIME DE EXECUÇÃO |  | ACOMP. | OBJETO CTEF |  |  |  | DATA ASSINATURA |  | VIGÊNCIA
5.1.3. Preencha a data de Início da Obra:
DATA INÍCIO
2023-01-01
5.1.4. Preencha no(s) Quadro(s) abaixo os Dados do(s) Responsável(is) Técnico(s) pela elaboração do Orçamento:
[5 empty] | Exibir o 2° Quadro de Assinatura? |  |  | NÃO
Nome: | Jonatas Chagas |  |  |  | Nome:
Título: | Engenheiro Civil |  |  |  | Título:
CREA/CAU: | RS246244 |  |  |  | CREA/CAU:
ART/RRT: | 11911713 |  |  |  | ART/RRT:
5.2. Legenda das Abas
5.2.1. LARANJA: Aba DADOS. Preenchimento Obrigatório. Impressão Dispensada.
5.2.2. AMARELO: Abas BDI, PO, PLQ e CFF. Preenchimento e Impressão Obrigatórias. O preenchimento da Aba BDI é dispensada para os casos de Aquisição Direta de Materiais e Equipamentos. A Impressão da Aba PLQ pode ser dispensada para casos de Frente de Obra Única.
5.3. na Aba BDI (Bonificações e Despesas Indiretas):
5.3.1. Escolha o tipo de empreendimento.
5.3.2. Escolha se o BDI será do tipo desonerado ou não (aba DADOS)
5.3.3. Informe a base de cálculo do ISS (0 a 100%).
5.3.4. Informe a alíquota do ISS (Normalmente de 2 a 5%).
5.3.5. Defina na tabela os percentuais a serem adotados para cada item que compõe o BDI nos campos em amarelo.
5.3.6. Preencha o campo observações se necessário (recomendado para os orçamentos que utilizam mais de um BDI).
5.4. na Aba PO (Planilha Orçamentária):
5.4.1. Primeiramente, selecione os níveis de cada item do orçamento na coluna NÍVEL.
5.4.1.1: O nível de "Serviço" serve tanto para serviços ou insumos (mão-de-obra / material / equipamento / veículo / máquina / ferramenta / etc). Um "nível 2/3/4" é um título (é preenchida apenas a coluna descrição) utilizado para organizar melhor a planilha orçamentária e engloba (agrupa) serviços e agrupadores de nível inferior.
5.4.2. Após a seleção dos níveis, preencha, para cada serviço, as informações sobre a Fonte de Referência, (SINAPI, SICRO, SIURB, etc) e o respectivo Código de Referência.
5.4.3. Esta planilha é compatível com o arquivo REFERÊNCIA distribuído pela CAIXA. Caso o arquivo REFERÊNCIA esteja aberto, será possível buscar um código através do botão "Buscar Código". Desta forma a descrição dos serviços será preenchida automaticamente (podendo ser substituída). Caso contrário, seu preenchimento deve ser manual.
5.4.3.1. As descrições e unidades preenchidas automaticamente ficarão vinculadas ao arquivo REFERÊNCIA até que se use o botão "Fixar Descrições", que quebra a fórmula e transforma as descrições em texto.
5.4.4. Preencher o custo unitário do serviço/insumo na Coluna CUSTO UNITÁRIO. ATENÇÃO: o custo unitário adotado deve ser menor ou igual ao contido na tabela de referência ou mediana das cotações de mercado.
5.4.5. Indicar o BDI adotado para cada serviço/insumo na Coluna BDI. Preferencialmente selecione uma das opções da lista suspensa que aparecerá na célula, esta lista contém os 05 BDIs que podem ser preenchidos na Aba BDI (conforme item 5.2 das instruções). Caso seja necessária a adoção de mais de 05 valores diferentes de BDI, digite o percentual diretamente na célula.
5.4.6. Conforme selecionado no item 4.1. desta Aba, a Coluna Quantidade pode ser preenchida diretamente na PO, ou representar a soma das quantidades de cada Frente de Obra, informadas na aba PLQ (Planilha de Levantamento de Quantitativos).
5.4.7. OBSERVAÇÃO: As demais colunas (Item / Quantidade / Preço Unitário / Preço Total) são de preenchimento automático. Não tente preenche-las ou alterá-las na Aba PO.
5.4.8. Se for necessário acrescentar ou excluir linhas da Planilha Orçamentária, utilize o Botão EDITAR PLANILHA e selecione as opções no quadro. ATENÇÃO: quanto maior o número de linhas mais lento será o processamento dos dados, então acrescente apenas o número necessário ou um pouco a mais.
5.4.8.1. Evite deixar linhas em branco no corpo da Planilha Orçamentária.
5.4.9. Caso deseje importar os dados de outro arquivo utilize apenas a opção COLAR ESPECIAL ==> VALORES.
5.4.10. Clique no Botão LICITAR / REPROGRAMAR para preencher o Orçamento Licitado ou Reprogramado.
5.5. na Aba PLQ (Planilha de Levantamento de Quantitativos):
5.5.1. Preencha primeiramente as Frentes de Obra.
5.5.1.1. Exemplos de Frentes de Obra (Rua A trecho 01 / Rua A trecho 02 / Rua B ; UH 01 / UH 02 / UH 03).
5.5.2. Preencha as quantidades dos serviços por frente de obra. A soma das quantidades de todas as frentes de um determinado serviço será a quantidade exibida na Planilha Orçamentária.
5.5.3. Caso deseje incluir ou excluir frentes, utilize os botões ADICIONAR e EXCLUIR.
5.6. na Aba CFF (Cronograma Físico-Financeiro):
5.6.1. Preencha a data de início da obra na aba Dados.
5.6.2. Preencha as porcentagens previstas por parcela para cada meta ou macrosserviço.
5.6.3. Para atualizar o Cronograma conforme o Orçamento e incluir ou excluir parcelas, utilize o botão EDITAR / ATUALIZAR CRONOGRAMA.
(Selecione uma Localidade)
Aracaju / SE
Belém / PA
Belo Horizonte / MG
Boa Vista / RR
Brasília / DF
Campo Grande / MS
Cuiabá / MT
[9 empty] | Curitiba / PR |  |  | Empreitada Preço Global
[9 empty] | Florianópolis / SC |  |  | Empreitada Preço Unitário
[9 empty] | Fortaleza / CE |  |  | Empreitada Integral
[9 empty] | Goiânia / GO |  |  | Tarefa
[9 empty] | João Pessoa / PB |  |  | Contratação Integrada
[9 empty] | Macapá / AP |  |  | Não se aplica
Maceió / AL
[9 empty] | Manaus / AM |  |  | BM
[9 empty] | Natal / RN |  |  | PLE
Palmas / TO
Porto Alegre / RS
Porto Velho / RO
Recife / PE
Rio Branco / AC
Rio de Janeiro / RJ
Salvador / BA
São Luís / MA
São Paulo / SP
Teresina / PI
Vitória / ES
Nº OPERAÇÃO |  | GESTOR |  | PROGRAMA |  |  | AÇÃO / MODALIDADE |  |  |  |  | OBJETO
[9 empty] | #REF! | #REF! |  | Revitalização de Praça Pública Frei Bio Bosqueti - Etapa 3
PROPONENTE / TOMADOR |  |  |  |  | MUNICÍPIO / UF |  |  | LOCALIDADE / ENDEREÇO |  |  |  |  | APELIDO DO EMPREENDIMENTO
Prefeitura Municipal de Itapuca - RS |  |  |  |  | Itapuca - RS |  | #REF! | Praça Pública Frei Bio Bosqueti, Itapuca - RS |  |  |  |  | Revitalização
DATA BASE |  | DESON. | LOCALIDADE DO SINAPI |  | DESCRIÇÃO DO LOTE | [8 empty] | BDI 1 | BDI 2 | BDI 3 | BDI 4 | BDI 5
2022-09-01 |  | Não | Porto Alegre / RS |  | Muros de Contenção, Iluminação, Passeio Público e Palco
CTEF n.º |  | NOME DA EMPRESA / CNPJ: |  |  |  | DATA BASE | DESON. | REGIME DE EXECUÇÃO |  | ACOMP. | OBJETO CTEF |  |  |  | DATA ASSINATURA |  | VIGÊNCIA
Importar PO
(MO27476)
MÚLTIPLAS FRENTES (PREENCHIMENTO NA PLQ)
FRENTE ÚNICA (PREENCHIMENTO DIRETAMENTE NA PO)

## BDI (1)
|  |  | MIN | MED | MAX | [5 empty] | #VALUE!
Construção e Reforma de Edifícios | AC | Construção e Reforma de Edifícios-AC | 3% | 4% | 5.5%
Construção e Reforma de Edifícios | SG | Construção e Reforma de Edifícios-SG | 0.8% | 0.8% | 1%
Construção e Reforma de Edifícios | R | Construção e Reforma de Edifícios-R | 0.97% | 1.27% | 1.27% | Nº TC/CR |  | PROPONENTE / TOMADOR
Construção e Reforma de Edifícios | DF | Construção e Reforma de Edifícios-DF | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 0 |  | Prefeitura Municipal de Itapuca - RS
Construção e Reforma de Edifícios | L | Construção e Reforma de Edifícios-L | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Construção e Reforma de Edifícios | BDI PAD | Construção e Reforma de Edifícios-BDI PAD | 20.34% | 22.12% | 25% | OBJETO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | AC | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-AC | 3.8% | 4.01% | 4.67% | Revitalização de Praça Pública Frei Bio Bosqueti - Etapa 3
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | SG | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-SG | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | R | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-R | 0.5% | 0.56% | 0.97% | TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO | [7 empty] | DESONERAÇÃO
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | DF | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-DF | 1.02% | 1.11% | 1.21% | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | [7 empty] | Não
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | L | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-L | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas | BDI PAD | Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas-BDI PAD | 19.6% | 20.97% | 24.23% | Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS: | [7 empty] | 100%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | AC | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-AC | 3.43% | 4.93% | 6.71% | Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%): | [7 empty] | 2%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | SG | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-SG | 0.28% | 0.49% | 0.75%
[6 empty] | Itens |  |  |  | Siglas | % Adotado | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | R | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-R | 1% | 1.39% | 1.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | DF | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-DF | 0.94% | 0.99% | 1.17% | Administração Central |  |  |  | AC | 4.01% | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | L | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-L | 6.74% | 8.04% | 9.4% | Seguro e Garantia |  |  |  | SG | 0.4% | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto | BDI PAD | Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto-BDI PAD | 20.76% | 24.18% | 26.44% | Risco |  |  |  | R | 0.56% | - | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | AC | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-AC | 5.29% | 5.92% | 7.93% | Despesas Financeiras |  |  |  | DF | 1.11% | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | SG | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-SG | 0.25% | 0.51% | 0.56% | Lucro |  |  |  | L | 7.3% | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | R | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-R | 1% | 1.48% | 1.97% | Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | DF | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-DF | 1.01% | 1.07% | 1.11% | Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  |  | ISS | 2% | - | 0% | 2.5% | 5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | L | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-L | 8% | 8.31% | 9.51% | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  |  | CPRB | 0% | OK | 0% | 4.5% | 4.5%
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica | BDI PAD | Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica-BDI PAD | 24% | 25.84% | 27.86% | BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  |  | BDI PAD | 20.7% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | AC | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-AC | 4% | 5.52% | 7.85% | BDI COM desoneração |  |  |  | BDI DES | 20.7% |  |  |  |  | FALSE | pedir anexo
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | SG | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-SG | 0.81% | 1.22% | 1.99%
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | R | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-R | 1.46% | 2.32% | 3.16% |  | Anexo: Relatório Técnico Circunstanciado justificando a adoção do percentual de cada parcela do BDI. | [8 empty] | FALSE | anexo apresentado
Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | DF | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-DF | 0.94% | 1.02% | 1.33% |  |  |  | BDI.PAD = | (1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L) |  |  | - 1
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | L | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-L | 7.14% | 8.4% | 10.43% |  |  |  |  | (1-CP-ISS)
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais | BDI PAD | Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais-BDI PAD | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas, é de 100%, com a respectiva alíquota de 2%.
Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | AC | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-AC | 1.5% | 3.45% | 4.49%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | SG | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-SG | 0.3% | 0.48% | 0.82% | Observações:
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | R | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-R | 0.56% | 0.85% | 0.89%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | DF | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-DF | 0.85% | 0.85% | 1.11%
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | L | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-L | 3.5% | 5.11% | 6.22% | Itapuca - RS | [5 empty] | 2026-07-30
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras) | BDI PAD | Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)-BDI PAD | 11.1% | 14.02% | 16.8% | Local | [5 empty] | Data
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K1 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K1 | - | - | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K2 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K2 | - | 20% | -
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Responsável Técnico | [5 empty] | Responsável Tomador
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos |  | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos- | - | - | - | Nome: | Jonatas Chagas |  |  |  |  | Nome: | Marcos José Scorsatto
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | K3 | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-K3 | - | 12% | - | Título: | Engenheiro Civil |  |  |  |  | Cargo: | Prefeito Municipal de Itapuca
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos | BDI PAD | Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos-BDI PAD | - | - | - | CREA/CAU: | RS246244
[6 empty] | ART/RRT: | 11911713
Construção e Reforma de Edifícios
Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas
Construção de Redes de Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto
Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)
Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição direta)
Estudos e Projetos, Planos e Gerenciamento e outros correlatos
Adicionar BDI

## PO
[13 empty] | PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [5 empty] | Grau de Sigilo
| LOTE | Meta | Nível 2 | Nível 3 | Nível 4 | Serviço | [6 empty] | Orçamento Base para Licitação | [5 empty] | #PUBLICO |  |  | Arredondamento
[22 empty] | Quantidade | TRUE
Nmax | [19 empty] | ERRO GERAL |  | Custo Unitáro | TRUE
4 | [19 empty] | OK |  | BDI | TRUE
[22 empty] | Preço Unitário | TRUE
[22 empty] | Preço Total | TRUE
-
Nível | Altura | n1 | n2 | n3 | n4 | n5 | Czero | Cnível | Nível | Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (R$) | BDI (%) | Preço Unitário (R$) | Preço Total (R$) | Erro de Dados | Lista Crono | Concatenação Fonte-Código | BancoRef | Custo Unitário Referência (R$) | Valor BDI
S | 0 | n1 | n2 | n3 | n4 | #VALUE! | 0 | 0 | Serviço | #VALUE! |  |  |  |  | 0 |  | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | DESCRIÇÃO |  | 0 | X | 0 | #VALUE!
0 | 118 | [7 empty] | LOTE | 0 |  |  | Muros de Contenção, Iluminação, Passeio Público e Palco | [5 empty] | #VALUE! |  | 0
1 | 118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118 | #N/A | Meta | 1. |  |  | Revitalização Etapa 3 |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 1 | 0 | X | 0 | #VALUE!
2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 117 | 2 | Nível 2 | 1.1. |  |  | Administração Local |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 2 | 0 | X | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.1.0.0.1. | COMP | 05 | ADM LOCAL | UNID. | 1 | 16500 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | COMP-05 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 115 | 4 | Nível 2 | 1.2. |  |  | Serviços Preliminares |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 3 | 0 | X | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.2.0.0.1. | SINAPI | 99064 | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 933.2 | 0 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-99064 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.2.0.0.2. | SINAPI-I | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2 X 1,15* M | M2 | 2.3 | 0 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-I-4813 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.2.0.0.3. | SINAPI | 99062 | MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 | UN | 16 | 0 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-99062 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
2 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 111 | 11 | Nível 2 | 1.3. |  |  | Muros de Contenção Externos |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 4 | 0 | X | 0 | #VALUE!
3 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 6 | Nível 3 | 1.3.1. |  |  | Vigas de Topo e Contraforças |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | X | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.1.0.1. | SINAPI | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 67.2 | 80 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-92448 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.1.0.2. | SINAPI | 92761 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 215.28 | 12.5 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-92761 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.1.0.3. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 118.33 | 13.5 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-92759 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.1.0.4. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 8.4 | 0 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-94965 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.1.0.5. | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 8.4 | 200 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-103670 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 17 | Nível 3 | 1.3.2. |  |  | Muro de Pedras de Basalto |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | X | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.2.0.1. | COTAÇÃO | 06 | PEDRA DE BASALTO ESCAFILADA MANUALMENTE, REGULAR, (ESPESSURA MÍNIMA DE 13 CM, LARGURA DE 25 CM, COMPRIMENTO DE 45 CM +/- 3 CM), DUAS FACES APARENTES, ARGAMASSA 1:3, INCLUSO REJUNTAMENTO E APLICAÇÃO DE UMA DEMÃO DE RESINA MARÍTIMA - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. | M2 | 124.74 | 0 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | COTAÇÃO-06 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.2.0.2. | SINAPI | 102487 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M3 | 41.65 | 450 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-102487 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.3.2.0.3. | SINAPI | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M3 | 16.66 | 80 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-96624 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
2 | 20 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 100 | 20 | Nível 2 | 1.4. |  |  | Iluminação |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 5 | 0 | X | 0 | #VALUE!
3 | 8 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 | 8 | Nível 3 | 1.4.1. |  |  | Blocos de Sustentação |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | X | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.1.0.1. | SINAPI | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 13.82 | 0 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-96521 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.1.0.2. | SINAPI | 96623 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M3 | 2.3 | 80 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-96623 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.1.0.3. | SINAPI | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 25.6 | 60 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-96534 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.1.0.4. | SINAPI | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 150.53 | 15 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-96544 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.1.0.5. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 5.12 | 0 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-94965 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.1.0.6. | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 5.12 | 200 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-103670 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.1.0.7. | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 35.84 | 0 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-98557 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 4 | Nível 3 | 1.4.2. |  |  | Postes e Luminárias |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | X | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.2.0.1. | COMP | 23 | POSTE DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, DIÂMETRO DE 90 MM, E= 3,25 MM, FLANGEADO, H=5,5M, DOIS BRAÇOS DE 0,75 M, DIÂMETRO DE 75 MM, E = 3,25 MM, LUMINÁRIA, PINTURA ELETROSTÁTICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (REF SINAPI 100620) | UNID. | 16 | 2500 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | COMP-23 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.2.0.2. | SINAPI | 101656 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 32 | 0 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-101656 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.2.0.3. | SINAPI | 97595 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 32 | 0 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-97595 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 20 | Nível 3 | 1.4.3. |  |  | Elétrica e Lógica |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | X | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.3.0.1. | SINAPI | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 20 | 0 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-97886 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.3.0.2. | SINAPI | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 0 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-93663 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.3.0.3. | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1050 | 0 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-91928 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.3.0.4. | COMP | 10 | ELETRODUTO FLEXÍVEL, PEAD, (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, SUBTERRANEO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 91856) | m | 218 | 0 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | COMP-10 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.3.0.5. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 19.62 | 0 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-93358 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 1.4.3.0.6. | SINAPI | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 9 | 0 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-92004 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
2 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 80 | 15 | Nível 2 | 1.5. |  |  | Passeio Público e Muros de Contenção (Internos) em Basalto |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 6 | 0 | X | 0 | #VALUE!
3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 14 | 5 | Nível 3 | 1.5.1. |  |  | Passeio Público em Basalto |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | X | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.1.0.1. | SINAPI | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M3 | 39.26 | 80 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-96624 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.1.0.2. | COMP | 02 | PISO EM PEDRAS DE BASALTO ESCAFILADA, 40 CM X 40 CM, Espessura = 7 CM, COR NATURAL, CAMADA DE BRITA N2 E=5CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E PÓ DE PEDRA (1:6) E= 5CM E REJUNTADO COM CIMENTO E AREIA (1:3). (REF. 101093) | M2 | 785.26 | 145 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | COMP-02 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.1.0.3. | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 311.7 | 50 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-94273 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.1.0.4. | SINAPI | 98695 | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 32 CM, ESPESSURA 2,0 CM. | M | 220 | 70 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-98695 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 3 | Nível 3 | 1.5.2. |  |  | Piso Tátil |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | X | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.2.0.1. | SINAPI | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M3 | 8.63 | 80 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-96624 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.2.0.2. | COMP | 01 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, 40x40 cm, E = 2,5 CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA E=6 CM E REJUNTADO COM CIMENTO E AREIA (1:3). (REF. 101094) | M | 431.59 | 45 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | COMP-01 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 6 | 4 | Nível 3 | 1.5.3. |  |  | Muros de Pedra de Basalto |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | X | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.3.0.1. | COTAÇÃO | 06 | PEDRA DE BASALTO ESCAFILADA MANUALMENTE, REGULAR, (ESPESSURA MÍNIMA DE 13 CM, LARGURA DE 25 CM, COMPRIMENTO DE 45 CM +/- 3 CM), DUAS FACES APARENTES, ARGAMASSA 1:3, INCLUSO REJUNTAMENTO E APLICAÇÃO DE UMA DEMÃO DE RESINA MARÍTIMA - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. | M2 | 240.28 | 0 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | COTAÇÃO-06 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.3.0.2. | SINAPI | 102487 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M3 | 28.49 | 450 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-102487 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.3.0.3. | SINAPI | 96624 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M3 | 11.4 | 80 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-96624 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 27 | Nível 3 | 1.5.4. |  |  | Bancos |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | X | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.5.4.0.1. | COTAÇÃO | 05 | BANCO EM MADEIRA PLÁSTICA, COM ENCOSTO, PARA TRÊS PESSOAS, 150 CM | unid. | 4 | 0 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | COTAÇÃO-05 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
2 | 65 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 65 | #N/A | Nível 2 | 1.6. |  |  | Palco |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | 7 | 0 | X | 0 | #VALUE!
3 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 64 | 8 | Nível 3 | 1.6.1. |  |  | Sapatas (120x120x40)cm |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | X | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.1.0.1. | SINAPI | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 11.52 | 0 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-96521 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.1.0.2. | SINAPI | 96623 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M3 | 1.3 | 80 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-96623 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.1.0.3. | SINAPI | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 17.28 | 60 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-96534 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.1.0.4. | SINAPI | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 416.02 | 0 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-96547 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.1.0.5. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 5.18 | 0 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-94965 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.1.0.6. | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 5.18 | 0 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-103670 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.1.0.7. | SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 17.08 | 0 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-98557 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
3 | 6 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 56 | 6 | Nível 3 | 1.6.2. |  |  | Pilares (30x50) cm |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | X | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.2.0.1. | SINAPI | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 33.12 | 60 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-92413 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.2.0.2. | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 211.47 | 0 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-92763 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.2.0.3. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 82.05 | 0 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-92759 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.2.0.4. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 3.11 | 0 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-94965 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.2.0.5. | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 3.11 | 200 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-103670 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
3 | 6 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 50 | 6 | Nível 3 | 1.6.3. |  |  | Viga (20x40) cm |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | X | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.3.0.1. | SINAPI | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 46.8 | 60 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-92448 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.3.0.2. | SINAPI | 92763 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 372.3 | 0 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-92763 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.3.0.3. | SINAPI | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 82.98 | 0 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-92759 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.3.0.4. | SINAPI | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 4.68 | 0 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-94965 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.3.0.5. | SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 4.68 | 200 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-103670 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
3 | 4 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 44 | 4 | Nível 3 | 1.6.4. |  |  | Laje |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | X | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.4.0.1. | COMP | 11 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, INCLUSIVE MALHA DE 4.2 MM E CONCRETO FCK 20 MPA, ALTURA TOTAL DA LAJE (8+5) cm (REF 101964) | m2 | 70.51 | 190 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | COMP-11 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.4.0.2. | SINAPI | 87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 2.12 | 600 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-87298 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.4.0.3. | SINAPI | 87260 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 52,5X52,5 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | M2 | 70.51 | 70 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-87260 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
3 | 10 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 40 | 10 | Nível 3 | 1.6.5. |  |  | Escada do Palco |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | X | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.5.0.1. | SINAPI | 103327 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 14.4 | 0 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-103327 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.5.0.2. | SINAPI | 96620 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 | 0.7 | 0 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-96620 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.5.0.3. | SINAPI | 87298 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.21 | 0 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-87298 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.5.0.4. | SINAPI | 87905 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 19.2 | 0 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-87905 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.5.0.5. | SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 19.2 | 0 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-87775 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.5.0.6. | SINAPI | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 19.2 | 0 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-88415 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.5.0.7. | SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 19.2 | 0 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-88489 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.5.0.8. | SINAPI | 87260 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | M2 | 12.1 | 0 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-87260 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 9 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.5.0.9. | SINAPI-I | 7156 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 7 | 0 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-I-7156 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
3 | 9 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 9 | Nível 3 | 1.6.6. |  |  | Estrutura Metálica |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | X | 0 | #VALUE!
4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 8 | 2 | Nível 4 | 1.6.6.1. |  |  | Pilares |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | X | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.6.1.1. | COMP | 03 | PILAR METÁLICO PERFIL SOLDADO OU LAMINADO EM AÇO ESTRUTURAL, 250x300x3,75mm, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, JATEAMENTO, PINTURA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 100766) | KG | 652.88 | 0 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | COMP-03 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
4 | 2 | 1 | 6 | 6 | 2 | 0 | 6 | 2 | Nível 4 | 1.6.6.2. |  |  | Tesouras |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | X | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.6.2.1. | COMP | 07 | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA, JATEAMENTO, PINTURA E TRANSPORTE COM GUINDASTE, BANZO SUPERIOR E INFERIOR 50x100x3 mm, DIAGONAL E MONTANTE CANTONEIRA ABAS IGUAIS 50x50x3 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF SINAPI 100775) | KG | 905.51 | 0 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | COMP-07 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
4 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 4 | #N/A | Nível 4 | 1.6.6.3. |  |  | Cobertura em Policarbonato |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | X | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.6.3.1. | SINAPI | 92581 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 114 | 0 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-92581 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.6.3.2. | COMP | 08 | VIGA METÁLICA PARA IMPLANTAÇÃO DA COBERTURA EM POLICARBONATO EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, JATEAMENTO, PINTURA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PERFIL U DUPLO COSTURADO 45X17X3 mm - (REF SINAPI 100764) | kg | 619.21 | 0 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | COMP-08 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 6 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.6.3.3. | COMP | 04 | TELHAMENTO COM POLICARBONATO COMPACTO BRANCO, E = 3 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. (REF. SINAPI 94213) | M2 | 114 | 0 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | COMP-04 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
3 | 19 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 21 | 19 | Nível 3 | 1.6.7. |  |  | Elétrica |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | X | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.7.0.1. | SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 168 | 0 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-91928 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.7.0.2. | SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 250 | 0 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-91932 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.7.0.3. | SINAPI | 91864 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 18.7 | 0 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-91864 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.7.0.4. | SINAPI | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 27.15 | 0 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-93009 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 5 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.7.0.5. | SINAPI | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2.2 | 0 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-91872 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.7.0.6. | SINAPI | 93009 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 24.2 | 0 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-93009 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.7.0.7. | COMP | 09 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ( REF. SINAPI 101658) | UNID. | 21 | 0 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | COMP-09 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 8 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.7.0.8. | SINAPI | 92005 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 | 0 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-92005 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.7.0.9. | SINAPI | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 0 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-91996 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.7.0.10. | SINAPI | 93665 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 0 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-93665 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.7.0.11. | SINAPI | 93664 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-93664 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.7.0.12. | SINAPI | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 0 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-93663 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 13 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.7.0.13. | SINAPI | 101509 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | 1 | 0 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-101509 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 14 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.7.0.14. | SINAPI-I | 5057 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D | UN | 1 | 0 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-I-5057 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 15 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.7.0.15. | SINAPI-I | 39756 | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 1 | 0 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-I-39756 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 16 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.7.0.16. | SINAPI | 97886 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 0 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-97886 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.7.0.17. | SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0.9 | 0 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | SINAPI-93358 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 18 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.7.0.18. | COMP | 10 | ELETRODUTO FLEXÍVEL, PEAD, (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, SUBTERRANEO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 91856) | m | 10 | 0 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | COMP-10 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
3 | 2 | 1 | 6 | 8 | 0 | 0 | 2 | #N/A | Nível 3 | 1.6.8. |  |  | Guarda Corpo |  | 0 |  | BDI 1 | 0 | #VALUE! | #VALUE! |  | 0 | X | 0 | #VALUE!
S | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | Serviço | 1.6.8.0.1. | COMP | 22 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 90 CM DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 2", ESPAÇADOS EM 3 M, TRAVESSA SUPERIOR DE 3", GRADIL FORMADO POR TUBOS DE 1", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, PINTURA ANTICORROSIVA E ESMALTE (REF SINAPI 99839) | M | 28.6 | 500 | BDI 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  | COMP-22 | #VALUE! | 0 | #VALUE!
-1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[10 empty] | Encargos sociais: |  | Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.
Observações:
Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Itapuca - RS
Local
2026-07-30
Data
EDITAR PLANILHA
LICITAR / REPROGRAMAR
FIXAR DESCRICOES
BUSCAR CÓDIGO
Considerar valores arredondados com (0,00)

## PLQ
|  |  |  | PLQ - | PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
0
|  |  |  | - | Muros de Contençao Externos | Iluminação | Passeio Público e Muros Internos | Palco
Nível | Item | Descrição | Unid. | Quantidade | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1
Serviço | #VALUE! |  |  | 0
LOTE |  | Muros de Contenção, Iluminação, Passeio Público e Palco
Meta | 1. | Revitalização Etapa 3 |  | 0
Nível 2 | 1.1. | Administração Local |  | 0
Serviço | 1.1.0.0.1. | ADM LOCAL | UNID. | 1 | bar: Palco 4
Nível 2 | 1.2. | Serviços Preliminares |  | 0
Serviço | 1.2.0.0.1. | LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 | M | 933.2 | Muros de Contençao Externos 1: 623.6; Passeio Público e Muros Internos 3: 251.1; Palco 4: 58.5
Serviço | 1.2.0.0.2. | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2 X 1,15* M | M2 | 2.3 | Muros de Contençao Externos 1: 2.3
Serviço | 1.2.0.0.3. | MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 | UN | 16 | Iluminação 2: 16
Nível 2 | 1.3. | Muros de Contenção Externos |  | 0
Nível 3 | 1.3.1. | Vigas de Topo e Contraforças |  | 0
Serviço | 1.3.1.0.1. | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 67.2 | Muros de Contençao Externos 1: 67.2
Serviço | 1.3.1.0.2. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 215.28 | Muros de Contençao Externos 1: 215.28
Serviço | 1.3.1.0.3. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 118.33 | Muros de Contençao Externos 1: 118.33
Serviço | 1.3.1.0.4. | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 8.4 | Muros de Contençao Externos 1: 8.4
Serviço | 1.3.1.0.5. | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 8.4 | Muros de Contençao Externos 1: 8.4
Nível 3 | 1.3.2. | Muro de Pedras de Basalto |  | 0
Serviço | 1.3.2.0.1. | PEDRA DE BASALTO ESCAFILADA MANUALMENTE, REGULAR, (ESPESSURA MÍNIMA DE 13 CM, LARGURA DE 25 CM, COMPRIMENTO DE 45 CM +/- 3 CM), DUAS FACES APARENTES, ARGAMASSA 1:3, INCLUSO REJUNTAMENTO E APLICAÇÃO DE UMA DEMÃO DE RESINA MARÍTIMA - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. | M2 | 124.74 | Muros de Contençao Externos 1: 124.74
Serviço | 1.3.2.0.2. | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M3 | 41.65 | Muros de Contençao Externos 1: 41.65
Serviço | 1.3.2.0.3. | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M3 | 16.66 | Muros de Contençao Externos 1: 16.66
Nível 2 | 1.4. | Iluminação |  | 0
Nível 3 | 1.4.1. | Blocos de Sustentação |  | 0
Serviço | 1.4.1.0.1. | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 13.82 | Iluminação 2: 13.82
Serviço | 1.4.1.0.2. | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M3 | 2.3 | Iluminação 2: 2.3
Serviço | 1.4.1.0.3. | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 25.6 | Iluminação 2: 25.6
Serviço | 1.4.1.0.4. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 150.53 | Iluminação 2: 150.53
Serviço | 1.4.1.0.5. | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 5.12 | Iluminação 2: 5.12
Serviço | 1.4.1.0.6. | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 5.12 | Iluminação 2: 5.12
Serviço | 1.4.1.0.7. | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 35.84 | Iluminação 2: 35.84
Nível 3 | 1.4.2. | Postes e Luminárias |  | 0
Serviço | 1.4.2.0.1. | POSTE DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO A FOGO, DIÂMETRO DE 90 MM, E= 3,25 MM, FLANGEADO, H=5,5M, DOIS BRAÇOS DE 0,75 M, DIÂMETRO DE 75 MM, E = 3,25 MM, LUMINÁRIA, PINTURA ELETROSTÁTICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. (REF SINAPI 100620) | UNID. | 16 | Iluminação 2: 16
Serviço | 1.4.2.0.2. | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 68 W ATÉ 97 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 32 | Iluminação 2: 32
Serviço | 1.4.2.0.3. | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 32 | Iluminação 2: 32
Nível 3 | 1.4.3. | Elétrica e Lógica |  | 0
Serviço | 1.4.3.0.1. | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 20 | Iluminação 2: 20
Serviço | 1.4.3.0.2. | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | Iluminação 2: 3
Serviço | 1.4.3.0.3. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1050 | Iluminação 2: 1050
Serviço | 1.4.3.0.4. | ELETRODUTO FLEXÍVEL, PEAD, (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, SUBTERRANEO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 91856) | m | 218 | Iluminação 2: 218
Serviço | 1.4.3.0.5. | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 19.62 | Iluminação 2: 19.62
Serviço | 1.4.3.0.6. | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 9 | Iluminação 2: 9
Nível 2 | 1.5. | Passeio Público e Muros de Contenção (Internos) em Basalto |  | 0
Nível 3 | 1.5.1. | Passeio Público em Basalto |  | 0
Serviço | 1.5.1.0.1. | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M3 | 39.26 | Passeio Público e Muros Internos 3: 39.26
Serviço | 1.5.1.0.2. | PISO EM PEDRAS DE BASALTO ESCAFILADA, 40 CM X 40 CM, Espessura = 7 CM, COR NATURAL, CAMADA DE BRITA N2 E=5CM, ASSENTADO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E PÓ DE PEDRA (1:6) E= 5CM E REJUNTADO COM CIMENTO E AREIA (1:3). (REF. 101093) | M2 | 785.26 | Passeio Público e Muros Internos 3: 785.26
Serviço | 1.5.1.0.3. | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 311.7 | Passeio Público e Muros Internos 3: 311.7
Serviço | 1.5.1.0.4. | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 32 CM, ESPESSURA 2,0 CM. | M | 220 | Passeio Público e Muros Internos 3: 220
Nível 3 | 1.5.2. | Piso Tátil |  | 0
Serviço | 1.5.2.0.1. | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M3 | 8.63 | Passeio Público e Muros Internos 3: 8.63
Serviço | 1.5.2.0.2. | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, 40x40 cm, E = 2,5 CM, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA E=6 CM E REJUNTADO COM CIMENTO E AREIA (1:3). (REF. 101094) | M | 431.59 | Passeio Público e Muros Internos 3: 431.59
Nível 3 | 1.5.3. | Muros de Pedra de Basalto |  | 0
Serviço | 1.5.3.0.1. | PEDRA DE BASALTO ESCAFILADA MANUALMENTE, REGULAR, (ESPESSURA MÍNIMA DE 13 CM, LARGURA DE 25 CM, COMPRIMENTO DE 45 CM +/- 3 CM), DUAS FACES APARENTES, ARGAMASSA 1:3, INCLUSO REJUNTAMENTO E APLICAÇÃO DE UMA DEMÃO DE RESINA MARÍTIMA - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. | M2 | 240.28 | Passeio Público e Muros Internos 3: 240.28
Serviço | 1.5.3.0.2. | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021 | M3 | 28.49 | Passeio Público e Muros Internos 3: 28.49
Serviço | 1.5.3.0.3. | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M3 | 11.4 | Passeio Público e Muros Internos 3: 11.4
Nível 3 | 1.5.4. | Bancos |  | 0
Serviço | 1.5.4.0.1. | BANCO EM MADEIRA PLÁSTICA, COM ENCOSTO, PARA TRÊS PESSOAS, 150 CM | unid. | 4 | Passeio Público e Muros Internos 3: 4
Nível 2 | 1.6. | Palco |  | 0
Nível 3 | 1.6.1. | Sapatas (120x120x40)cm |  | 0
Serviço | 1.6.1.0.1. | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 11.52 | Palco 4: 11.52
Serviço | 1.6.1.0.2. | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_08/2017 | M3 | 1.3 | Palco 4: 1.3
Serviço | 1.6.1.0.3. | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 17.28 | Palco 4: 17.28
Serviço | 1.6.1.0.4. | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 416.02 | Palco 4: 416.02
Serviço | 1.6.1.0.5. | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 5.18 | Palco 4: 5.18
Serviço | 1.6.1.0.6. | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 5.18 | Palco 4: 5.18
Serviço | 1.6.1.0.7. | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 17.08 | Palco 4: 17.08
Nível 3 | 1.6.2. | Pilares (30x50) cm |  | 0
Serviço | 1.6.2.0.1. | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 33.12 | Palco 4: 33.12
Serviço | 1.6.2.0.2. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 211.47 | Palco 4: 211.47
Serviço | 1.6.2.0.3. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 82.05 | Palco 4: 82.05
Serviço | 1.6.2.0.4. | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 3.11 | Palco 4: 3.11
Serviço | 1.6.2.0.5. | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 3.11 | Palco 4: 3.11
Nível 3 | 1.6.3. | Viga (20x40) cm |  | 0
Serviço | 1.6.3.0.1. | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 46.8 | Palco 4: 46.8
Serviço | 1.6.3.0.2. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 372.3 | Palco 4: 372.3
Serviço | 1.6.3.0.3. | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 82.98 | Palco 4: 82.98
Serviço | 1.6.3.0.4. | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 4.68 | Palco 4: 4.68
Serviço | 1.6.3.0.5. | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 4.68 | Palco 4: 4.68
Nível 3 | 1.6.4. | Laje |  | 0
Serviço | 1.6.4.0.1. | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, INCLUSIVE MALHA DE 4.2 MM E CONCRETO FCK 20 MPA, ALTURA TOTAL DA LAJE (8+5) cm (REF 101964) | m2 | 70.51 | Palco 4: 70.51
Serviço | 1.6.4.0.2. | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 2.12 | Palco 4: 2.12
Serviço | 1.6.4.0.3. | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 52,5X52,5 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | M2 | 70.51 | Palco 4: 70.51
Nível 3 | 1.6.5. | Escada do Palco |  | 0
Serviço | 1.6.5.0.1. | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39 CM (ESPESSURA 19 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 14.4 | Palco 4: 14.4
Serviço | 1.6.5.0.2. | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017 | M3 | 0.7 | Palco 4: 0.7
Serviço | 1.6.5.0.3. | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.21 | Palco 4: 0.21
Serviço | 1.6.5.0.4. | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 19.2 | Palco 4: 19.2
Serviço | 1.6.5.0.5. | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 19.2 | Palco 4: 19.2
Serviço | 1.6.5.0.6. | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | M2 | 19.2 | Palco 4: 19.2
Serviço | 1.6.5.0.7. | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 19.2 | Palco 4: 19.2
Serviço | 1.6.5.0.8. | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | M2 | 12.1 | Palco 4: 12.1
Serviço | 1.6.5.0.9. | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 7 | Palco 4: 7
Nível 3 | 1.6.6. | Estrutura Metálica |  | 0
Nível 4 | 1.6.6.1. | Pilares |  | 0
Serviço | 1.6.6.1.1. | PILAR METÁLICO PERFIL SOLDADO OU LAMINADO EM AÇO ESTRUTURAL, 250x300x3,75mm, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, JATEAMENTO, PINTURA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE. - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 100766) | KG | 652.88 | Palco 4: 652.88
Nível 4 | 1.6.6.2. | Tesouras |  | 0
Serviço | 1.6.6.2.1. | ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO FINK, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA, JATEAMENTO, PINTURA E TRANSPORTE COM GUINDASTE, BANZO SUPERIOR E INFERIOR 50x100x3 mm, DIAGONAL E MONTANTE CANTONEIRA ABAS IGUAIS 50x50x3 mm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF SINAPI 100775) | KG | 905.51 | Palco 4: 905.51
Nível 4 | 1.6.6.3. | Cobertura em Policarbonato |  | 0
Serviço | 1.6.6.3.1. | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 114 | Palco 4: 114
Serviço | 1.6.6.3.2. | VIGA METÁLICA PARA IMPLANTAÇÃO DA COBERTURA EM POLICARBONATO EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, JATEAMENTO, PINTURA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PERFIL U DUPLO COSTURADO 45X17X3 mm - (REF SINAPI 100764) | kg | 619.21 | Palco 4: 619.21
Serviço | 1.6.6.3.3. | TELHAMENTO COM POLICARBONATO COMPACTO BRANCO, E = 3 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. (REF. SINAPI 94213) | M2 | 114 | Palco 4: 114
Nível 3 | 1.6.7. | Elétrica |  | 0
Serviço | 1.6.7.0.1. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 168 | Palco 4: 168
Serviço | 1.6.7.0.2. | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 250 | Palco 4: 250
Serviço | 1.6.7.0.3. | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 18.7 | Palco 4: 18.7
Serviço | 1.6.7.0.4. | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 27.15 | Palco 4: 27.15
Serviço | 1.6.7.0.5. | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 2.2 | Palco 4: 2.2
Serviço | 1.6.7.0.6. | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 24.2 | Palco 4: 24.2
Serviço | 1.6.7.0.7. | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 138 W ATÉ 180 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ( REF. SINAPI 101658) | UNID. | 21 | Palco 4: 21
Serviço | 1.6.7.0.8. | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 8 | Palco 4: 8
Serviço | 1.6.7.0.9. | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | Palco 4: 2
Serviço | 1.6.7.0.10. | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | Palco 4: 6
Serviço | 1.6.7.0.11. | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | bar: Palco 4
Serviço | 1.6.7.0.12. | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | bar: Palco 4
Serviço | 1.6.7.0.13. | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020 | UN | 1 | bar: Palco 4
Serviço | 1.6.7.0.14. | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 300 A 400 DAN, TIPO B OU D | UN | 1 | bar: Palco 4
Serviço | 1.6.7.0.15. | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 1 | bar: Palco 4
Serviço | 1.6.7.0.16. | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | bar: Palco 4
Serviço | 1.6.7.0.17. | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0.9 | Palco 4: 0.9
Serviço | 1.6.7.0.18. | ELETRODUTO FLEXÍVEL, PEAD, (1 1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, SUBTERRANEO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (REF. SINAPI 91856) | m | 10 | Palco 4: 10
Nível 3 | 1.6.8. | Guarda Corpo |  | 0
Serviço | 1.6.8.0.1. | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 90 CM DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 2", ESPAÇADOS EM 3 M, TRAVESSA SUPERIOR DE 3", GRADIL FORMADO POR TUBOS DE 1", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO, PINTURA ANTICORROSIVA E ESMALTE (REF SINAPI 99839) | M | 28.6 | Palco 4: 28.6
Itapuca - RS
Local
2026-07-30
Data
Frente de Obra:
ADICIONAR 10 FRENTES
EXCLUIR 10 FRENTES

## CFF
[14 empty] | CFF - | CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação
Nível Máx Crono | [10 empty] | ERRO: CRONOGRAMA DESATUALIZADO
2 | [12 empty] | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 1
Lista Crono | Último Nível | Nível | Altura | N1 | N2 | N3 | N4 | Czero | Cnível | VTOTAL SOMA | Item | Descrição das Metas / Macrosserviços | Valores Totais (R$) | Início de Obra 01/01/aa | Parcela 1 Feb/aa | Parcela 2 Mar/aa | Parcela 3 Apr/aa | Parcela 4 May/aa | Parcela 5 Jun/aa | Parcela 6 Jul/aa | Parcela 7 Aug/aa | Parcela 8 Sep/aa | Parcela 1 Feb/aa
[11 empty] | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | Parcela (%) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[14 empty] | Acumulado (%) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
#VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |  |  |  | Acumulado (R$) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE |  | #VALUE! | Parcela (%) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[14 empty] | Parcela (R$) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[14 empty] | Acumulado (%) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
0 |  |  | 3 | [10 empty] | Acumulado (R$) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
[11 empty] | 1. | Revitalização Etapa 3 | #VALUE! | Parcela (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
[14 empty] | Acumulado (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | #N/A | #VALUE! |  |  |  | Acumulado (R$) | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | -1 |  | 0 | 0 | 0 | 0
0
Local
2026-07-30
Data
EDITAR / ATUALIZAR CRONOGRAMA