ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

INTRODUÇÃO

O presente documento caracteriza a primeira etapa da fase de planejamento e apresenta os devidos estudos para a contratação de solução que atenderá à necessidade abaixo especificada.

O objetivo principal é estudar detalhadamente a necessidade e identificar no mercado a melhor solução para supri-la, em observância às normas vigentes e aos princípios que regem a Administração Pública.

Por se tratar de intenção de contratação de bens ou serviços comuns, o presente estudo técnico preliminar contempla todas as informações obrigatórias, conforme o art. 18, §2º da Lei Federal nº 14.133/2021. As demais informações necessárias para efetivação da contratação estarão presentes no Termo de Referência

- DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A contratação da solução tem como objetivo atender às necessidades da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, realizando a troca de lâmpadas/luminárias dos Ginásios de Esportes, a fim de garantir maior luminosidade, bem como uma maior economia, uma vez que serão substituídas as lâmpadas/luminárias de vapor por tecnologia LED.

- ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES

Serão adquiridos os materiais e mão de obra conforme tabela abaixo, materiais estes calculados em conformidade com as áreas dos ginásios e a quantidade de material/equipamento a ser substituídos.

LOTE 01: AQUISIÇÃO E TROCA DE ILUMINAÇÃO DO GINÁSIO DA LINHA NONA.

| ITEM | QUANT. | UND. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO |  | VALOR UNITÁRIO R$ | VALOR TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 18 | UN | LUMINÁRIA LED 200W 22.000 LUMENS |  |  |  |
| 02 | 20 | UN | GRAMPO DE AÇO 1/8” |  |  |  |
| 03 | 30 | UN | CABO PP 500V 2X1,50MM |  |  |  |
| 04 | 05 | UN | FITA ISOLANTE 20 METROS |  |  |  |
| 05 | 20 | UN | CABO DE AÇO 6X7 3/32” GALVANIZADO 100M 40MM |  |  |  |
| 06 | 20 | UN | PITÃO SEM ABA E SEM BUCHA 4,4X67MM |  |  |  |
| 07 | 01 | UN | SERVIÇO DE TROCA DE 18 LUMINÁRIAS LED, COM RETIRADA DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE |  |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |  |

LOTE 02: AQUISIÇÃO E TROCA DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇO DE TROCA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA SEDE, ATRÁS DA IGREJA MATRIZ.

| ITEM | QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO |  | VALOR UNITÁRIO R$ | VALOR TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 18 | UN | LAMPADA LED BULBO 150W AUTOVOLT – 6500K – 15000 LUMENS E-40 |  |  |  |
| 02 | 01 | UN | QUADRO DE COMANDO EM FERRO DE SOBREPOR COM BARRAMENTO TRIFÁSICO DIN 100ª PARA 24 DISJUNTORES |  |  |  |
| 03 | 07 | UN | DISJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA C-25A 3KVA |  |  |  |
| 04 | 01 | UN | DISJUNTOR TRIFÁSICO 50A DIN 6/10KVA |  |  |  |
| 05 | 50 | MT | CABO PP 500V - 2X1,50MM |  |  |  |
| 06 | 04 | UN | FITA ISOLANTE 20 METROS |  |  |  |
| 07 | 01 | UN | FITA AUTOFUSÃO 19MMX2M |  |  |  |
| 08 | 50 | UN | PARAFUSO CABEÇA CHATA 4.0X35MM |  |  |  |
| 09 | 50 | UN | BUCHA PLÁSTICA 6MM PARA TIJOLO |  |  |  |
| 10 | 20 | UN | ABRAÇADEIRA 1” |  |  |  |
| 11 | 02 | UN | TUBO 1” |  |  |  |
| 12 | 01 | UN | MÃO DE OBRA PARA TROCA DE ILUMINAÇÃO (RETIRADA E RECOLOCAÇÃO) E TROCA DE CD DO GINÁSIO DE ESPORTES |  |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |  |

LOTE 03: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO GINÁSIO DA EMEI PINGO DE GENTE.

| ITEM | QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO |  | VALOR UNITÁRIO R$ | VALOR TOTAL R$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | Un | Alça para cabo multiplex 16mm |  |  |  |
| 02 | 04 | Un | Disjuntor unipolar DIN curva C 20A 3KA |  |  |  |
| 03 | 04 | Un | Disjuntor unipolar DIN curva C 32A 3KA |  |  |  |
| 04 | 01 | Rl | Fita auto fusão 19mmx2m |  |  |  |
| 05 | 03 | Rl | Fita veda rosca 18mmx10m |  |  |  |
| 06 | 01 | Un | Disjuntor trifásico 40A DIN 6KA |  |  |  |
| 07 | 01 | Un | Disjuntor trifásico 50A DIN 6/10KA |  |  |  |
| 08 | 08 | Un | Ducha 5500w – 220v |  |  |  |
| 09 | 16 | Un | Conector |  |  |  |
| 10 | 01 | Un | Quadro de comendo em ferro de sobrepor com barramento trifásico DIN100A para 18 disjuntor |  |  |  |
| 11 | 50 | Mt | Cabo flexível 2,50mm preto |  |  |  |
| 12 | 50 | Mt | Cabo flexível 2,50mm azul |  |  |  |
| 13 | 50 | Mt | Cabo flexível 2,50mm verde |  |  |  |
| 14 | 50 | Mt | Cabo flexível 6,00mm preto |  |  |  |
| 15 | 50 | Mt | Cabo flexível 6,00mm azul |  |  |  |
| 16 | 10 | Un | Bucha plástica 6mm para tijolo |  |  |  |
| 17 | 04 | Un | Módulo cego com 2 unidades na cor branca |  |  |  |
| 18 | 04 | Un | Módulo interruptor simples |  |  |  |
| 19 | 08 | Un | Módulo tomada 2P 250v 20A |  |  |  |
| 20 | 10 | Un | Placa bastidor 2x4 |  |  |  |
| 21 | 01 | Un | Lâmpada led bulbo 100w bivolt 6.500k branco frio 10.000 lumens E40 |  |  |  |
| 22 | 08 | Un | Braço para chuveiro em alumínio 30cm |  |  |  |
| 23 | 01 | Un | Quadro de distribuição 12/16 disjuntores |  |  |  |
| 24 | 03 | Rl | Fita isolante de 20m |  |  |  |
| 25 | 15 | Mt | Cabo flexível 1kv 16.00mm preto |  |  |  |
| 26 | 10 | Un | Parafuso Philips chato 5.0x35mm |  |  |  |
| 27 | 12 | Un | Conector paralelo 1 parafuso |  |  |  |
| 28 | 20 | Un | Cabo multiplex 4x16.00mm |  |  |  |
| 29 | 01 | Un | Refletor em alumínio 400w |  |  |  |
| 30 | 01 | Un | Mão de obra para fazer instalação elétrica com substituição de fiação e instalação de duchas, fios, lâmpada e refletor. |  |  |  |
|  |  |  |  | TOTAL |  |  |

- ESTIMATIVA DO PREÇO DA CONTRATAÇÃO

Para verificação do valor estimado da aquisição e instalação, foram realizados orçamentos referenciais com três empresas do ramo do objeto a ser contratado, escolhidas através de pesquisas na rede de computadores ou por já serem contratadas habituais ou que forneceram orçamentos a Administração. Optou-se pela pesquisa direta, uma vez que, em sendo as empresas situadas na região, os valores ofertados terão maior relação com a realidade do mercado local.

Foram apesentadas as seguintes ofertas referenciais, levando em consideração os valores unitários para os itens:

Empresa 01: ELODIR GUERRA – CNPJ 11.788.370/0001-51;

Empresa 02: FUSION INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E FOTOVOLTÁICAS – CNPJ 30.696.416/0001-57;

Empresa 03: ZENATI & LODI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ 31.216.776/0001-77;

Empresa 04: ERIC RUAS 03961640050 – CNPJ 37.552.021/0001-20;

Empresa 05: 42.201.198 ANTONIO GETULIO DA CUNHA TABORDA – CNPJ 42.201.198/0001-11;

LOTE 01: AQUISIÇÃO E TROCA DE ILUMINAÇÃO DO GINÁSIO DA LINHA NONA.

| ITEM | QUANT. | UND. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | EMPRESA 01 | EMPRESA 02 | EMPRESA 03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 18 | UN | LUMINÁRIA LED 200W 22.000 LUMENS | 6.120,00 | 6.480,00 | 6.570,00 |
| 02 | 20 | UN | GRAMPO DE AÇO 1/8” | 50,00 | 57,00 | 54,00 |
| 03 | 30 | UN | CABO PP 500V 2X1,50MM | 96,00 | 99,60 | 97,50 |
| 04 | 05 | UN | FITA ISOLANTE 20 METROS | 44,80 | 44,95 | 45,50 |
| 05 | 20 | UN | CABO DE AÇO 6X7 3/32” GALVANIZADO 100M 40MM | 38,00 | 42,00 | 39,00 |
| 06 | 20 | UN | PITÃO SEM ABA E SEM BUCHA 4,4X67MM | 16,00 | 15,00 | 19,00 |
| 07 | 01 | UN | SERVIÇO DE TROCA DE 18 LUMINÁRIAS LED, COM RETIRADA DE ILUMINAÇÃO EXISTENTE | 1.700,00 | 1.800,00 | 1.950,00 |
| OBS: OS VALORES ACIMA SÃO OS TOTAIS PARA OS ITENS. |  |  |  |  |  |  |

LOTE 02: AQUISIÇÃO E TROCA DE ILUMINAÇÃO E SERVIÇO DE TROCA DA CENTRAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA SEDE, ATRÁS DA IGREJA MATRIZ.

| ITEM | QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | EMPRESA 01 | EMPRESA 02 | EMPRESA 03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 18 | UN | LAMPADA LED BULBO 150W AUTOVOLT – 6500K – 15000 LUMENS E-40 | 2.520,00 | 2.880,00 | 2.664,00 |
| 02 | 01 | UN | QUADRO DE COMANDO EM FERRO DE SOBREPOR COM BARRAMENTO TRIFÁSICO DIN 100ª PARA 24 DISJUNTORES | 670,00 | 699,00 | 710,00 |
| 03 | 07 | UN | DISJUNTOR UNIPOLAR DIN CURVA C-25A 3KVA | 77,00 | 84,00 | 94,50 |
| 04 | 01 | UN | DISJUNTOR TRIFÁSICO 50A DIN 6/10KVA | 79,00 | 85,00 | 82,00 |
| 05 | 50 | MT | CABO PP 500V - 2X1,50MM | 185,00 | 195,00 | 192,50 |
| 06 | 04 | UN | FITA ISOLANTE 20 METROS | 35,84 | 38,00 | 36,40 |
| 07 | 01 | UN | FITA AUTOFUSÃO 19MMX2M | 12,00 | 12,50 | 12,00 |
| 08 | 50 | UN | PARAFUSO CABEÇA CHATA 4.0X35MM | 10,00 | 12,50 | 13,00 |
| 09 | 50 | UN | BUCHA PLÁSTICA 6MM PARA TIJOLO | 10,00 | 12,50 | 10,00 |
| 10 | 20 | UN | ABRAÇADEIRA 1” | 26,60 | 26,60 | 30,00 |
| 11 | 02 | UN | TUBO 1” | 54,94 | 64,00 | 60,00 |
| 12 | 01 | UN | MÃO DE OBRA PARA TROCA DE ILUMINAÇÃO (RETIRADA E RECOLOCAÇÃO) E TROCA DE CD DO GINÁSIO DE ESPORTES | 1.450,00 | 1.550,00 | 1.600,00 |
| OBS: OS VALORES ACIMA SÃO OS TOTAIS PARA OS ITENS. |  |  |  |  |  |  |

LOTE 03: AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO NO GINÁSIO DA EMEI PINGO DE GENTE.

| ITEM | QUANT. | UNID. | DESCRIÇÃO DO PRODUTO | EMPRESA 01 | EMPRESA 02 | EMPRESA 03 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 03 | Un | Alça para cabo multiplex 16mm | 10,50 | 12,00 | 15,00 |
| 02 | 04 | Un | Disjuntor unipolar DIN curva C 20A 3KA | 52,00 | 54,00 | 56,00 |
| 03 | 04 | Un | Disjuntor unipolar DIN curva C 32A 3KA | 52,00 | 54,00 | 56,00 |
| 04 | 01 | Rl | Fita auto fusão 19mmx2m | 11,75 | 12,00 | 13,00 |
| 05 | 03 | Rl | Fita veda rosca 18mmx10m | 13,50 | 13,50 | 14,25 |
| 06 | 01 | Un | Disjuntor trifásico 40A DIN 6KA | 79,00 | 81,00 | 82,00 |
| 07 | 01 | Un | Disjuntor trifásico 50A DIN 6/10KA | 79,00 | 81,00 | 82,00 |
| 08 | 08 | Un | Ducha 5500w – 220v | 408,00 | 432,00 | 424,00 |
| 09 | 16 | Un | Conector | 120,00 | 128,00 | 136,00 |
| 10 | 01 | Un | Quadro de comendo em ferro de sobrepor com barramento trifásico DIN100A para 18 disjuntor | 510,00 | 650,00 | 638,00 |
| 11 | 50 | Mt | Cabo flexível 2,50mm preto | 130,00 | 137,50 | 134,50 |
| 12 | 50 | Mt | Cabo flexível 2,50mm azul | 130,00 | 137,50 | 134,50 |
| 13 | 50 | Mt | Cabo flexível 2,50mm verde | 130,00 | 137,50 | 134,50 |
| 14 | 50 | Mt | Cabo flexível 6,00mm preto | 310,00 | 310,00 | 320,00 |
| 15 | 50 | Mt | Cabo flexível 6,00mm azul | 310,00 | 310,00 | 320,00 |
| 16 | 10 | Un | Bucha plástica 6mm para tijolo | 2,00 | 2,00 | 2,50 |
| 17 | 04 | Un | Módulo cego com 2 unidades na cor branca | 11,60 | 12,40 | 12,00 |
| 18 | 04 | Un | Módulo interruptor simples | 30,00 | 31,40 | 31,80 |
| 19 | 08 | Un | Módulo tomada 2P 250v 20A | 60,00 | 31,40 | 63,60 |
| 20 | 10 | Un | Placa bastidor 2x4 | 64,00 | 74,00 | 71,00 |
| 21 | 01 | Un | Lâmpada led bulbo 100w bivolt 6.500k branco frio 10.000 lumens E40 | 230,00 | 241,00 | 235,00 |
| 22 | 08 | Un | Braço para chuveiro em alumínio 30cm | 124,00 | 136,00 | 128,00 |
| 23 | 01 | Un | Quadro de distribuição 12/16 disjuntores | 129,90 | 160,00 | 165,00 |
| 24 | 03 | Rl | Fita isolante de 20m | 26,25 | 27,30 | 28,50 |
| 25 | 15 | Mt | Cabo flexível 1kv 16.00mm preto | 274,50 | 277,50 | 277,50 |
| 26 | 10 | Un | Parafuso Philips chato 5.0x35mm | 3,50 | 4,00 | 4,00 |
| 27 | 12 | Un | Conector paralelo 1 parafuso | 177,00 | 180,00 | 186,00 |
| 28 | 20 | Un | Cabo multiplex 4x16.00mm | 265,00 | 290,00 | 320,00 |
| 29 | 01 | Un | Refletor em alumínio 400w | 118,00 | 135,00 | 140,00 |
| 30 | 01 | Un | Mão de obra para fazer instalação elétrica com substituição de fiação e instalação de duchas, fios, lâmpada e refletor. | 1.300,00 | 1.500,00 | 1.400,00 |
| OBS: OS VALORES ACIMA SÃO OS TOTAIS PARA OS ITENS. |  |  |  |  |  |  |

- JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NÃO

A aquisição será realizada de forma global, para que se possa haver uma economia de escala, tais como frete e para que não haja atraso na entrega e instalação dos mesmos, além de que nos três locais existem itens iguais ou similares que guardam interdependência, tendo em vista que eventual divisão do objeto geraria perda de economia de escala e causaria inviabilidade técnica, pois geraria maior trabalho de fiscalização contratual frente à falta de padronização e uniformização. Ademais, a existência de mais de uma empresa contratada poderia trazer uma série de transtornos quanto à eventual responsabilização por eventuais sinistros ocorridos.

- VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

A aquisição pretendida é viável, uma vez que necessária para a realização das trocas das luminárias/lâmpadas dos ginásios e a substituição dos itens danificados, uma vez que os mesmos encontram-se danificados. Também, existe dotação orçamentária prevista para a aquisição e a mesma está prevista no Plano Anual de Contratações.

Itapuca, 01 de abril de 2024.

Analice Sebben Casagrande

Secretária Municipal de Educação e Esportes