Estudo Técnico Preliminar

- Descrição sucinta do objeto:

  - Contratação de empresa para prestação de serviços de reconstrução de pavimentação e passeios públicos em trechos urbanos do Município, com fornecimento de material e mão de obra necessários a execução das obras.

- Descrição da necessidade:

  - É de responsabilidade do Poder Público realizar a conservação das vias, estradas, ruas e avenidas, com finalidade de melhorar a qualidade da malha viária e de passeios públicos, necessitamos realizar intervenções em trechos de ruas e avenidas realizando o conserto da pavimentação da via e de passeios públicos;

  - A presente contratação visa a realização de reparos na pavimentação da via e passeios públicos em trechos das ruas Alberto Pancotte, José Petrochi, José Sebben e Avenida Mathias Zanette. Em decorrência das fortes chuvas que afetaram o Município de Itapuca nos meses de abril e maio de 2024, houve elevação do córrego que corta a cidade, mais precisamente na Rua Alberto Pancotte e Avenida Mathias Zanette. Neste trecho entre a Rua e a Avenida anteriormente citadas, fora realizado uma intervenção com obra de canalização do córrego em tubos de concreto, o que gerou danos na pavimentação da via e passeios públicos, assim como na Rua José Petrcochi, que é onde finaliza a canalização. A Rua José Sebben é trecho de ligação da ERS 132, que liga o Município de Itapuca ao Município de Nova Alvorada. Neste trecho, também em decorrência das chuvas, que interromperam várias vias da Região, a mesma sofreu com o trânsito intenso, mais precisamente de caminhões pesados, danificando assim a pavimentação da via. Durante o evento climático, as vias urbanas do Município receberam uma alta demanda de tráfego, inclusive de caminhões, onde os mesmos circulavam no perímetro urbano para se deslocar de uma região a outra, danificando assim a pavimentação. A pavimentação danificada compromete a segurança e a mobilidade de veículos e pedestres, exigindo assim, reparos para restabelecer as condições adequadas de tráfego de veículos e também de pedestres;

  - Diante disso, justifica-se a contratação de empresa para realizar os reparos da pavimentação, a fim de garantir a segurança viária e a durabilidade da infraestrutura, atendendo às necessidades da população;

  - A manutenção da malha viária e dos passeios públicos é fundamental para garantir a segurança, a fluidez do tráfego e a qualidade de vida dos cidadãos. A presença de buracos ou ondulações nas vias públicas não só prejudica a mobilidade urbana, mas também pode causar acidentes e danos a veículos. Os pontos que se pretende reparar são os mais prejudicados dentro do perímetro urbano, pois é onde a maior parte do trânsito intenso de caminhões e carretas que passam pelo Município transitam, gerando um maior dano em sua malha;

  - Além disso, diversas áreas do Município têm enfrentado um aumento significativo na formação de buracos devido a fatores como as condições climáticas adversas, que agravam o desgaste das vias, o tráfego intenso de veículos pesados e a falta de manutenção regular, no que resulta em uma deterioração acelerada. Esses problemas impactam diretamente a segurança dos motoristas e pedestres, além de comprometer a infraestrutura urbana;

  - A presente licitação visa a contratação com o objetivo de restaurar a condição das vias, promovendo a segurança viária, reduzir os riscos de acidentes causados por buracos ou ondulações, melhorar a qualidade do tráfego e a satisfação da população, bem como aumentar a vida útil da infraestrutura viária.

- Área requisitante:

  - Secretaria Municipal de Obras.

- Descrição dos Requisitos da Contratação:

  - Trata-se de aquisição de material e mão de obra para realização de obras de reparos na pavimentação e passeios públicos em paver mediante realização de Processo de Dispensa de Licitação nos termos da Lei nº 14.133/2021, sendo que o objeto demandado tem natureza de bens e serviços comuns, tendo em vista que seus padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo ETP e TR, por meio de especificações usuais de mercado nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021;

  - O licitante vencedor deverá assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica sobre a qualidade e especificação dos materiais/serviços que serão entregues/prestados, bem como, deverá fornecer diretamente o objeto, não podendo transferir a responsabilidade pelo objeto demandado para nenhuma outra empresa ou instituição de qualquer natureza;

  - A obra a ser contratada deverá atender às quantidades solicitadas no projeto de engenharia, além de ser executada com segurança através do uso de Equipamentos de Segurança Individuais e Coletivos que se fizerem necessários durante a execução do objeto, além de seguir as Normas Técnicas vigentes para os serviços prestados.

  - O fornecedor deverá fornecer a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) e/ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) de execução das atividades realizadas;

  - Além disso, o FORNECEDOR deve cumprir todas as obrigações constantes no ETP e TR, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, e deverá ainda:

✓ Fornecer os materiais e serviços de acordo com as planilhas elaboradas pelo Município de Itapuca, anexas ao processo, entregando-o/prestando-o em conformidade com o cronograma de obras;

✓ Entregar materiais em conformidade com as características mínimas constantes nas especificações do objeto;

✓ Fornecer materiais de primeira qualidade e estar de acordo com as normas e legislação pertinentes quando aplicáveis;

✓ Arcar com as despesas de carga, descarga e frete referentes às entregas dos materiais, inclusive as oriundas da devolução e reposição de mercadorias recusadas por não atenderem ao solicitado;

✓ Atender e manter as condições de habilitação;

✓ Responsabilizar-se por eventuais danos decorrentes de acidentes de veículos quando do deslocamento para realização das entregas, sejam eles pessoais, materiais ou morais, inclusive de terceiros, além de notificações por infrações ao Código de Trânsito Brasileiro;

✓ Sinalizar o local das obras a fim de evitar acidentes, os quais serão de sua responsabilidade;

- Levantamento de Mercado:

  - Para realização da pesquisa de preços foram utilizados valores oficiais, como SINAPI e Composição Própria, acrescidos de BDI.

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Local: | Ruas/Avenida da Área Urbana, cidade de Itapuca/RS |  |  | 1,2073 | Data: 12/03/2025 |  | Ref. 02/2025 |
| Obra: | RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, EM VIAS URBANAS E PASSEIO PÚBLICOS E MEIO FIO | Enc. Sociais mensalista |  |  | 69,95% |  | BDI = 20,73% |
| ITEM | SERVIÇOS | UNID. | Quant. | Preço Unit. | P. Unit c/ BDI | Preço Total - BDI | SINAPI / Composição |
| 1.0 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA) | h | 8 | 131,57 | 158,8445 | 1.270,76 | SINAPI 2707 |
|  |  |  |  |  |  | 1.270,76 |  |
|  | RUA ABERTO PANCOTTE, ENTRE A RUA PEDRO DE MARCHI E AV. MATHIAS ZANETTE |  |  |  |  |  |  |
| 2.0 | RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PISTA DE ROLAMENTO, PASSEIO PÚBLICO E MEIO FIO |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | RECONSTRUÇÃO PISTA DE ROLAMENTO PAVIMENT0 SEM APROVEITAMENTO DE MATERIAIS COM BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/PAVER/HOLANDES/PARALELEPÍPEDO, 22X 11 CM, E = 8 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA, COR NATURAL FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 72,00 | 74,72 | 90,21 | 6.495,08 | Composição 02 |
| 2.2 | RECONSTRUÇÃO PASSEIO PÚBLICO PAVIMENTAÇÃO SEM APROVEITAMENTO DE MATERIAIS COM BLOCOS DE CONCRETO, TIPO TIJOLINHO, 20X 10 CM, E = 6 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA, COR NATURAL. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 29,75 | 70,89 | 85,59 | 2.546,17 | Composição 03 |
| 2.3 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRÉ-MOLDADO, COMP. 1 M, *30 X 10/12* CM (H X L1/L2), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 12,00 | 50,38 | 60,82 | 729,89 | Composição 04 |
| 2.4 | RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PISTA DE ROLAMENTO COM APROVEITAMENTO DE MATERIAIS COM BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/PAVER/HOLANDES/PARALELEPÍPEDO, 22X 11 CM, E = 8 CM, | m² | 2,00 | 28,50 | 34,41 | 68,82 | Composição 06 |
|  |  |  |  |  |  | 9.839,95 |  |
|  | RUA JOSE PETROCHI, ENTRE A RUA PEDRO DE MARCHI E RUA ORELIO GAMBATTO |  |  |  |  |  |  |
| 3.0 | RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PISTA DE ROLAMENTO, PASSEIO PÚBLICO E MEIO-FIO. |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | RECONSTRUÇÃO PISTA DE ROLAMENTO, PAVIMENTAÇÃO SEM APROVEITAMENTO DE MATERIAIS COM BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 22X 11 CM, E = 8 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA, COR NATURAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 90,00 | 74,72 | 90,21 | 8.118,86 | Composição 02 |
| 3.2 | RECONSTRUÇÃO PASSEIO PÚBLICO PAVIMENTO SEM APROVEITAMENTO DE MATERIAIS COM BLOCOS DE CONCRETO, TIPO TIJOLINHO, 20X 10 CM, E = 6 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA, COR NATURAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 48,75 | 70,89 | 85,59 | 4.172,29 | Composição 03 |
| 3.3 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 9,00 | 50,38 | 60,82 | 547,41 | Composição 04 |
|  |  |  |  |  |  | 12.838,56 |  |
|  | AV. MATHIAS ZANETTE, ENTRE A RUA PEDRO DE MARCHI E AV. JULIO CARDOSO |  |  |  |  |  |  |
| 4.0 | RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, PASSEIO PÚBLICO E MEIO FIO |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | RECONSTRUÇÃO PASSEIO PÚBLICO PAVIMENTAÇÃO SEM APROVEITAMENTO DE MATERIAIS COM BLOCOS DE CONCRETO, TIPO TIJOLINHO, 20X 10 CM, E = 6 CM, RESISTÊNCIA DE 35 MPA, COR NATURAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 44,10 | 70,89 | 85,59 | 3.774,32 | Composição 01 |
| 4.2 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2026, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 43,00 | 50,38 | 60,82 | 2.615,42 | Composição 04 |
| 4.3 | RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PASSEIO PÚBLICO COM APROVEITAMENTO DE MATERIAIS COM BLOQUETE/TIPO TIJOLINHO, 20 X 10 CM, E = 6 CM. | m² | 4,00 | 31,67 | 38,24 | 152,94 | Composição 05 |
|  |  |  |  |  |  | 6.542,68 |  |
|  | RUA JOSÉ SEBBEN, FINAL DA PAVIMETAÇÃO - SAÍDA PARA NOVA ALVORADA |  |  |  |  |  |  |
| 5.0 | RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO PISTA DE ROLAMENTO |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | RECONSTRUÇÃO PISTA DE ROLAMENTO, PAVIMENTAÇÃO SEM APROVEITAMENTO DE MATERIAIS COM BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/PAVER/HOLANDES/PARALELEPÍPEDO, 22X 11 CM, E = 10 CM, RESISTÊNCIA DE 50 MPA, COR NATURAL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m² | 50,00 | 90,92 | 109,77 | 5.488,39 | Composição 1 |
| 5.2 | REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 10 CM, EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 3,00 | 39,09 | 47,19 | 141,58 | SINAPI 101870 |
|  |  |  |  |  |  | 5.629,97 |  |
| TOTAL GERAL R$ |  |  |  |  |  | 36.121,92 |  |

6. Descrição da solução como um todo:

6.1. Dentre as soluções passíveis de atendimento as necessidades demandadas, optamos pela realização de contratação de empresa para o fornecimento dos materiais e mão de obra, sendo a solução proposta/alternativa viável, para atender a demanda neste Estudo Técnico Preliminar, é a realização da contratação através de Dispensa de Licitação, com critério de julgamento por menor preço global;

6.2. Para o fornecimento dos materiais e mão de obra pretendidos, os eventuais interessados deverão comprovar que atuam em ramo de atividade compatível com o objeto pretendido;

6.3. A empresa a ser contratada será a única responsável pela execução das obras, devendo realizar as mesmas em conformidade com as especificações constantes nos documentos de engenharia anexos ao processo.

7. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas:

  - Serão contratadas as quantidades conforme planilha constante no item 5 do presente Estudo.

- Estimativa do Valor da Contratação:

  - O valor estimado da contratação é R$ 36.121,92 (trinta e seis mil cento e vinte e um reais, noventa e dois centavos).

- Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução:

  - Nos termos do art. 47, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, as licitações atenderão ao princípio do parcelamento, quando tecnicamente viável e economicamente vantajoso. Na aplicação deste princípio, o § 1º do mesmo art. 47 estabelece que devam ser considerados a responsabilidade técnica, o custo para a Administração de vários contratos frente às vantagens da redução de custos, com divisão do objeto em itens, e o dever de buscar a ampliação da competição e de evitar a concentração de mercado;

  - Sendo assim, os itens constantes da tabela acima, embora elaborada em lotes, irão compor um único grupo, tendo em vista que a contratação de forma integrada proporciona maior agilidade no atendimento da demanda, evita a possibilidade de problemas de responsabilidade compartilhada por empresas distintas atuando no mesmo ambiente, e finalmente concorre para a economia de ganho de escala por concentrar as despesas administrativas em uma única contratação.

- Contratações Correlatas e/ou Interdependentes:

  - Este estudo não identificou a necessidade de realizar contratações acessórias para a perfeita execução do objeto, uma vez que todos os meios necessários para a aquisição/operacionalização dos serviços podem ser supridos apenas com a contratação ora proposta.

- Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento:

  - A contratação pretendida é viável e está contemplada no Plano Anual de Contratações do ano de 2025.

- Resultados Pretendidos:

  - Pretende-se, com o presente processo, assegurar a seleção da proposta apta a gerar a contratação mais vantajosa para o Município;

  - Almeja-se, igualmente, assegurar tratamento isonômico entre os licitantes, bem como a justa competição, e evitar contratação com sobre preço ou com preço manifestamente inexequível e superfaturamento na execução do contrato;

  - A contratação decorrente do presente processo exigirá da contratada o cumprimento das boas práticas de sustentabilidade, contribuindo para a racionalização e otimização do uso dos recursos, bem como para a redução dos impactos ambientais;

12.4. Com esta contratação, espera-se alcançar os seguintes resultados:

a) Assegurar a continuidade dos serviços essenciais fornecidos pela secretaria no atendimento aos munícipes quanto a segurança em passeios públicos, ruas e avenidas da área urbana do Município;

b) Garantir a qualidade e melhores custos na aquisição do objeto demandado.

- Possíveis Impactos Ambientais:

  - Não há previsão de impacto ambiental resultante desta contratação, pois será realizado obra de reparos em locais já pavimentados anteriormente.

- Declaração de Viabilidade:

  - Está Secretaria declara viável a Contratação com base neste Estudo Técnico Preliminar.

- Responsável:

Elizandro Ferreira Taborda

Secretário Municipal de Obras