[image: image1.jpg]



ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

MUNICÍPIO DE ITAPUCA


DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DA DEMANDA
	Órgão: Prefeitura Municipal de Itapuca

	Setor Requisitante (Unidade/Setor/Depto): Secretaria Municipal de Obras

	Responsável pelos Orçamentos: Marcos José Scorsatto
	Cargo: Técnico Agrícola

	E-mail: planejamento@itapuca.rs.gov.br
	Telefone: (51) 9 xxxx-xxxx

	1. Objeto da Contratação: 

	1.1 – Contratação de empresa especializada para perfil construtivo, indicação de profundidade, teste de vazão e analise da água nos poços existentes na comunidade de Linha Campo Bonito Lima e Linha Campo Bonito Cardozo.

	2. Justificativa da necessidade da contratação (Motivação e objetivos da Contratação): 

	2.1.
O objetivo da contratação é atender exigências de habilitação para convênio junto ao Governo do Estado e comprovar qualidade da água.

	3. Quantidade a ser contratada: 

	3.1 - Conforme planilha de quantidades abaixo.
Item

Descrição

Quant
1

Perfil construtivo do poço, com a indicação de profundidade e dos diâmetros de perfuração e revestimento.

2

2

Teste de vazão (bombeamento), contendo relatório técnico com as seguintes informações: tempo de bombeamento, profundidade da bomba, características do equipamento de bombeamento (tipo da bomba, numero de estágios, potencia do motor e altura manométrica), vazão, nível estático, nível dinâmico, rebaixamento, memoria de calculo dos parâmetros hidráulicos (transmissividade, capacidade especifica vazão ótima) e método de analise do teste.

2
3

Análise físico-química e bacteriológica da água do poço, conforme parâmetros e valores máximos permitido (VMP) da Portaria n.º 888 de 4 de maio de 2021, do Ministério da Saúde. A escolha dos parâmetros deve seguir o padrão conforme as exigências do DRHS/SEMA, sendo necessário analisar: Alcalinidade Total, Alumínio Total, Bactérias Heterotróficas, Bicarbonatos, Cádmio Total, Cálcio Total, Chumbo Total, Cloreto, Cobre Total, Coliformes Totais, Condutividade, Cor Aparente, Cromo Total, Dureza Total, Escherichia Coliformes, Ferro Total, Fluoreto, Magnésio Total, Manganês Total, Nitrato, Nitrito, Nitrogênio total, pH, Potássio Total, Sódio Total, Sólidos Dissolvidos Totais, Sólidos Totais, Sulfato, Temperatura da amostra, Turbidez e Zinco Total.
2



	4. Justificativa para a quantidade desejada: 

	4.1 – As quantidades se justificam devido a necessidade de adequação dos dois poços tanto na estrutura quanto na qualidade de água para atender as demandas da comunidade citada.

	5. Forma de entrega (total ou parcelada):

	5.1 – Entrega conforme realização dos serviços prestados.

	6. Local da Entrega/Prestação de serviços:

	6.1 – A prestação do serviço será realizada no município Contratante na comunidade de Linha Campo Bonito, interior de Itapuca/RS.

	7. Previsão de data em que deve ser iniciada a prestação dos serviços, ou de entrega dos bens ou materiais:

	7.1 Prazo para a entrega é de 45 dias após autorização realizada pelo Município. 

	8. Forma de pagamento (caso seja condição estipulada em proposta ou preponderante para a elaboração desta):

	8.1 - O pagamento será efetuado em uma única etapa de conformidade com a entrega dos serviços, mediante atestado de recebimento emitido pelo responsável pela fiscalização, em prazo de até 30 dias após emissão da nota fiscal. 
8.2 - Em caso de entrega parcial, a fiscalização notificará a CONTRATADA, informando o ocorrido, e considerar-se-á como inadimplemento contratual, tendo em vista a não conclusão de todo o item contratado.

8.3 - Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal, ou ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

	9. Indicar o responsável pela fiscalização e ou recebimento do material e ou serviço: 

	Nome: Marcos José Scorsatto
Cargo: Técnico Agrícola

	Itapuca, 04 de setembro de 2025.
Elizandro Ferreira Taborda
Responsável pela Formalização da Demanda


[image: image1.jpg]